Alternativa futura para monitoreo de actividad cerebral: OXIMETRÍA

Camille Vázquez-Jaccaud, Gonzalo Páez, Marija Strojnik
Departamento de Ingeniería Óptica, Centro de Investigaciones en Óptica A. C.

Loma Del Bosque No. 115, Col. Lomas Del Campestre, C. P. 37510, León, Gto.

e-mail: jaccaud1@cio.mx
La oximetría es una técnica que permite detectar cambios diferenciales de oxigenación en hemoglobina. Principio utilizado para diagnóstico médico y monitoreo de actividad cerebral. Medimos cambios de concentración en hemoglobina oxigenada y desoxigenada, para determinar niveles de actividad por medio de absorción diferencial y atenuación en líneas espectrales del rojo e infrarrojo. Extendimos la ecuación clásica de saturación de oxígeno para incluir ruido aditivo y multiplicativo. También incluimos otros dos términos: amplificación de la señal y responsividad del detector. Utilizando la metodología tradicional de procesamiento, intentamos eliminar la componente de DC de la señal para incrementar la modulación: aplicamos sin éxito el filtro pasa altas. Entonces, mejoramos la correlación temporal entre dos señales (rojo e infrarrojo) para aumentar la inmunidad contra el ruido, especialmente importante alrededor del cero. Finalmente, desarrollamos una nueva expresión para saturación de oxígeno en sangre con las siguientes características: (a) es menos sensible al ruido; (b) aísla los coeficientes de atenuación; (c) es independiente del ruido multiplicativo, e (d) incrementa la modulación porque utiliza valores máximos y mínimos.

* Agradecimiento: CONACyT y CIO

